Alessi Roberta – Lezione del 31/10/2000 ore 14.30-16.30

# Perdite di Carico

Le perdite di carico sono il rapporto fra le perdite di pressione e la densità di un fluido che si verificano lungo un qualsiasi impianto idraulico. Esse si possono classificare in:

- Perdite di carico distribuite lungo tutto il condotto dovute a scabrezza della condotta e a viscosità del fluido.

- Perdite di carico localizzate causate da irregolarità geometriche poste lungo il condotto.

## Perdite di carico distribuite

Consideriamo la velocità media di un fluido lungo un condotto cilindrico a sezione costante:

w=(p1−p2)Re28μL

dove con p1 e p2 indichiamo le pressioni in corrispondenza della sezioni specifiche, con Re il numero di Reynolds, con  la viscosità dinamica e con L la lunghezza del condotto.

Ricaviamo da essa la variazione di pressione:

Δp=8μLwRe2.

Determiniamo ora l’espressione delle perdite di carico in funzione del numero di Reynolds. Questo determina la differenza fra moto laminare e turbolento:

Re=ρwDμ

dove con D si indica il diametro della sezione del condotto.

Nel caso di regime laminare in condotta liscia a sezione circolare costante :

Δp=8μLwD2wwpp=642ReLwD2			Δp=64ReLDw22

dove 64Re in questo caso identifica il fattore di attrito che chiameremo   .

Otteniamo così un’espressione più generale delle perdite di carico distribuite:

Δpρ=ξLDw22

Nel caso di regime turbolento la relazione di ξ è più complessa e dipende oltre che da Re anche dalla scabrezza relativa del condotto εD.

1ξ=1.14−2logεD.

Il comportamento del fattore di attrito si studia grazie al diagramma di Moody qui rappresentato.

Questo si divide essenzialmente in 3 zone. La prima, sulla sinistra rappresenta l’andamento del fattore di attrito per un fluido in regime laminare.

La seconda parte, al centro, è la zona di transizione nella quale il fluido assume un comportamento intermedio. A destra del grafico,invece, abbiamo la zona per un fluido in regime turbolento.

Ciascuna curva presente in questa zona si riferisce ad una diversa scabrezza relativa.

In realtà anche questo diagramma è una semplificazione, perché non considera la dipendenza (considerata trascurabile) del fattore di attrito dalla distanza relativa dall’ingresso del fluido nel tubo xD.

## Perdite di carico concentrate

Le perdite di carico concentrate sono dovute ad irregolarità geometriche (variazioni di pressione, raccordi, ecc) oppure a ostacoli (valvole, misuratori, filtri) presenti nel condotto dove scorre il fluido.

Per esprimere matematicamente le perdite concentrate utilizziamo la seguente espressione:

Δpρ=βw22

dove  è il coefficiente di perdita concentrata che varia a seconda della discontinuità particolare che stiamo considerando,  la densità del fluido.

Qui di seguito mostriamo la tabella relativa al coefficiente   per vari tipi di discontinuità.

Possiamo notare che le perdite di carico concentrate, come ci aspettavamo, non dipendono dalla lunghezza del condotto nel quale scorre il nostro fluido.

Inoltre dall’espressione della portata massica:

M.=ρwA	w=M.ρA    (con A area della sezione del condotto)

si deduce che le perdite di carico concentrate dipendono dal quadrato della portata massica.

Vediamo ora come varia la velocità del fluido in corrispondenza di un ostacolo,per esempio una strozzatura, che causa una variazione di pressione:

Nei 2 punti considerati la portata massica deve essere la stessa:

M.1=M2.                     1A1w1 = 2A2w2           		  w2=w1A1A2=w1D12D22

con D diametro della sezione circolare del condotto.

Quindi, riassumendo, quando si progetta un sistema idraulico bisogna tenere conto di entrambi i tipi di perdite: distribuite e concentrate.

ΔpTOTρ=iξiLiDiwi2+jβjwj22

Il primo termine del secondo membro dell’equazione è la sommatoria delle perdite di carico distribuite nei tratti in cui il condotto è rettilineo, mentre il secondo è la sommatoria delle perdite di carico concentrate dovuta alle discontinuità presenti nel sistema.

## Diametro equivalente

Finora abbiamo sempre considerato condotti a sezione circolare. Per poter studiare il moto dei fluidi in condotti di sezione qualsiasi dobbiamo introdurre il concetto di diametro equivalente, così da poter utilizzare per le perdite distribuite, in condotti di qualsiasi sezione, la stessa formula che abbiamo prima illustrato.

Definiamo come diametro equivalente il rapporto:

Deq=4APerimetro−bagnato

dove con A abbiamo indicato l’area della sezione del condotto e come Perimetro bagnato il perimetro che il liquido tocca all’interno del condotto.

Consideriamo per esempio un condotto a sezione circolare di diametro D:

Dequiv=4π2D24π2D=D

Dequiv=4l24l=l

Per le altre sezioni varia inoltre la formula del fattore di attrito, come vediamo qui di seguito:

Valutato il valore del diametro equivalente per il nostro condotto, si calcolano tutte le perdite di carico distribuite e concentrate per potere dimensionare la pompa che mantiene il liquido nel sistema idraulico alla pressione desiderata.

## Lunghezza equivalente

Per le perdite concentrate possiamo introdurre il concetto di lunghezza equivalente. In sostanza si rapporta la perdita di carico concentrata ad una perdita di carico distribuita su una determinata lunghezza di condotto.

La lunghezza equivalente riferita a tali perdite concentrate si ricava tramite il diagramma riportato successivamente, in cui il primo asse sulla sinistra si riferisce al tipo di perdita concentrata che stiamo considerando. L’asse a destra al diametro interno del condotto espresso in mm ed infine l’asse nel mezzo si riferisce alla lunghezza equivalente cercata in m.

Per esempio, consideriamo un raccordo a squadra 90°, con diametro interno del condotto di 50mm: la lunghezza equivalente per questa perdita di carico concentrata è di 4m. (linea blu sul grafico).

In questo modo, utilizzando la lunghezza equivalente, è possibile eliminare la dipendenza della perdita di carico totale dalle perdite di carico concentrate.

Esercizio: Utilizzo del diagramma di Moody per perdite di carico distribuite

Calcolare le perdite di carico che si hanno in un condotto di lunghezza L a sezione circolare, diametro D costante, contenente ammoniaca.

I dati del problema sono:

D=50.8mm (diametro condotto)

L=22.86m (lunghezza condotto)

T=-12.2°C (temperatura fluido)

W=21.3m/s (velocità fluido)

=0.046 10-3m (asperità media condotto)

=8.6 10-6Pa.s (viscosità dinamica)

=2.1Kg/m3 (densità ammoniaca)

Per determinare le perdite di carico, mi occorre conoscere il fattore di attrito , esso può essere ricavato dal diagramma di Moody.

Dobbiamo per prima cosa capire in che regime di moto si muove il fluido all’interno del condotto, quindi calcolo il numero di Reynolds:

Re=ρwDμ=2.19⋅21.3⋅50.8⋅10−38.6⋅10−6=2.76⋅105

Ci troviamo quindi in regime turbolento e nella 3° zona del diagramma di Moody.

Per potere trovare il fattore di attrito sul diagramma, mi occorre anche la scabrezza relativa del condotto:

εD=0.046⋅10−350=0.0009

Otteniamo quindi un fattore di attrito pari a circa :

=0.002

e quindi ora possiamo ricavare le perdite di carico relative alla sezione di condotto considerata:

Δp=ξLDw22ρ=0.00222.8650.8⋅10−321.3222.19=4580Pa.

# Dall’equazione di Navier all’equazione di Bernoulli

Al posto dell’equazione di Navier, per impieghi comuni, viene utilizzata una versione semplificata: l’equazione di Bernoulli.

Consideriamo un tubo di flusso all’interno di un condotto:

Supponiamo che il fluido si trovi in regime stazionario e integriamo l’equazione di Navier sul tubo di flusso considerato:

α2w22−α1w122+g(z2−z1)+12vdp+12TdS=−l

dove con  si intende il coefficiente di profilo di velocità (varia a seconda del condotto all’interno del quale consideriamo il tubo di flusso e solitamente si considera pari a 1), con w le velocità medie del fluido che attraversa la superficie relativa, con z si intende il centro geometrico delle superfici che delimitano il tubo di flusso, g è l’accelerazione gravitazionale, v il volume specifico del fluido, p la pressione, T la temperatura assoluta, S la superficie che delimita il tubo, l il lavoro specifico.

L’ultimo integrale rappresenta l’energia meccanica specifica dissipata, più il fluido è viscoso più tale quantità è maggiore e si parla quindi di resistenza idraulica, facendo un’analogia con i circuiti elettrici.

Quella che abbiamo trovato è l’equazione di Bernoulli. Possiamo immediatamente notare che ci sono forti analogie con il 1°Principio della Termodinamica per i sistemi aperti:

α2w22−α1w122+g(z2−z1)+(h2−h1)=q−l

dove con h intendiamo l’entalpia specifica e con q il calore specifico del fluido considerato.

Possiamo notare che, affinché le due equazioni considerate coincidano, deve essere:

h2−h1=12vdp+12TdS

poiché

dh=dq+vdp

integrando si ottiene:

h1−h2=qsc+12vdp=q+qdiss+12vdp

dove con qsc si intende il calore  specifico scambiato dal fluido con l’ambiente e con qdiss il calore specifico dissipato dal fluido (resistenza idraulica).

Abbiamo quindi ottenuto che le due equazioni coincidono.

L’equazione di Bernoulli è largamente utilizzata in forma semplificata: consideriamo infatti il fluido nel condotto con densità costante =cost, quindi:

v=1ρ  (volume specifico costante)

12vdp=121ρdp=1ρ(p2−p1)

Quindi otteniamo l’equazione di Bernoulli in forma semplificata:

w22−w122+g(z2−z1)+p2−p1ρ+R=−l

dove con R si intendono le perdite di carico che abbiamo trattato nel precedente capitolo:

R=−p2−p1ρ=p1−p2ρ=Δpρ .